## 线路
支路 | 起点 | 终点 | 电阻 | 电抗 | 长度(km) | 单位电阻 | 单位电抗 | 线路容量(kW) | 所属馈线 |  |  | 线路直径 D (单位: mm)
1 | 1 | 2 | 0.057465 | 0.15411 | 0.43534 | 0.132 | 0.354 | 9890 | 雷6板(提灌)线240/5.45/9890/0.92/15% | 240 | 1-2 | 17.4808
2 | 2 | 3 | 0.077707 | 0.20839 | 0.58869 | 0.132 | 0.354 | 9890 |  | 240 | 2-3 | 17.4808
3 | 3 | 4 | 0.50871 | 1.3643 | 3.8539 | 0.132 | 0.354 | 9890 |  | 240 | 3-4 | 17.4808
4 | 1 | 5 | 0.19266 | 0.41364 | 1.1333 | 0.17 | 0.365 | 34670.4 | 雷7板(朱庄)线185/6.14/34670.4/0.48/6% | 185 | 1-5 | 15.3476
5 | 5 | 6 | 0.42947 | 0.9221 | 2.5263 | 0.17 | 0.365 | 34670.4 |  | 185 | 5-6 | 15.3476
6 | 6 | 7 | 0.73382 | 1.5756 | 4.3166 | 0.17 | 0.365 | 34670.4 |  | 185 | 6-7 | 15.3476
7 | 1 | 8 | 0.061906 | 0.16602 | 0.46899 | 0.132 | 0.354 | 7615.4 | 雷3板(坝直)线240/2.9/7615.4/2.58/42% | 240 | 1-8 | 17.4808
8 | 8 | 9 | 0.078245 | 0.20984 | 0.59276 | 0.132 | 0.354 | 7615.4 |  | 240 | 8-9 | 17.4808
9 | 1 | 10 | 0.71236 | 1.5295 | 4.1903 | 0.17 | 0.365 | 14951.6 | 雷8板(北滩)线185/12.5/14951.6/0.59/14.1% | 185 | 1-10 | 15.3476
10 | 10 | 11 | 0.58815 | 1.2628 | 3.4597 | 0.17 | 0.365 | 14951.6 |  | 185 | 10-11 | 15.3476
11 | 10 | 12 | 0.25615 | 0.54998 | 1.5068 | 0.17 | 0.365 | 14951.6 |  | 185 | 10-12 | 15.3476
12 | 12 | 13 | 0.60437 | 1.2976 | 3.5551 | 0.17 | 0.365 | 14951.6 |  | 185 | 12-13 | 15.3476
13 | 1 | 14 | 0.21991 | 0.58976 | 1.666 | 0.132 | 0.354 | 18961.4 | 雷2板(长胜)线240/6.98/18961.4/3.77/61.2% | 240 | 1-14 | 17.4808
14 | 14 | 15 | 0.24949 | 0.66907 | 1.89 | 0.132 | 0.354 | 18961.4 |  | 240 | 14-15 | 17.4808
15 | 15 | 16 | 0.2112 | 0.56641 | 1.6 | 0.132 | 0.354 | 18961.4 |  | 240 | 15-16 | 17.4808
16 | 15 | 17 | 0.23328 | 0.62563 | 1.7673 | 0.132 | 0.354 | 18961.4 |  | 240 | 15-17 | 17.4808
17 | 18 | 19 | 0.11029 | 0.29578 | 0.83552 | 0.132 | 0.354 | 33600 | 爪16板(谷营)线240/14.9/33600/7.41/93.8% | 240 | 18-19 | 17.4808
18 | 19 | 20 | 0.16282 | 0.43666 | 1.2335 | 0.132 | 0.354 | 33600 |  | 240 | 19-20 | 17.4808
19 | 20 | 21 | 0.11026 | 0.2957 | 0.83532 | 0.132 | 0.354 | 33600 |  | 240 | 20-21 | 17.4808
20 | 20 | 22 | 0.19101 | 0.51225 | 1.447 | 0.132 | 0.354 | 33600 |  | 240 | 20-22 | 17.4808
21 | 22 | 23 | 0.22978 | 0.61623 | 1.7408 | 0.132 | 0.354 | 33600 |  | 240 | 22-23 | 17.4808
22 | 22 | 24 | 0.11395 | 0.30558 | 0.86322 | 0.132 | 0.354 | 33600 |  | 240 | 22-24 | 17.4808
23 | 24 | 25 | 0.13942 | 0.37389 | 1.0562 | 0.132 | 0.354 | 33600 |  | 240 | 24-25 | 17.4808
24 | 25 | 26 | 0.14313 | 0.38385 | 1.0843 | 0.132 | 0.354 | 33600 |  | 240 | 25-26 | 17.4808
25 | 26 | 27 | 0.32253 | 0.86498 | 2.4434 | 0.132 | 0.354 | 33600 |  | 240 | 26-27 | 17.4808
26 | 26 | 28 | 0.72953 | 0.85333 | 2.2107 | 0.33 | 0.386 | 36705 | 张集抗早支线85/7.44/36705 | 85 | 26-28 | 10.4031
27 | 28 | 29 | 1.7775 | 2.0791 | 5.3863 | 0.33 | 0.386 | 36705 |  | 85 | 28-29 | 10.4031
28 | 18 | 30 | 0.095489 | 0.25608 | 0.7234 | 0.132 | 0.354 | 12717.2 | 爪15板(中明)线240/5.8/12717.2/2.55/32.3% | 240 | 18-30 | 17.4808
29 | 30 | 31 | 0.12107 | 0.32468 | 0.91717 | 0.132 | 0.354 | 12717.2 |  | 240 | 30-31 | 17.4808
30 | 31 | 32 | 0.29254 | 0.78455 | 2.2162 | 0.132 | 0.354 | 12717.2 |  | 240 | 31-32 | 17.4808
31 | 32 | 33 | 0.18811 | 0.50448 | 1.4251 | 0.132 | 0.354 | 12717.2 |  | 240 | 32-33 | 17.4808
32 | 33 | 34 | 0.1282 | 0.3438 | 0.97119 | 0.132 | 0.354 | 12717.2 |  | 240 | 33-34 | 17.4808
33 | 18 | 35 | 0.32519 | 0.8721 | 2.4636 | 0.132 | 0.354 | 24420 | 爪5板(马目)线240/5.9/24420/4.85/61.4% | 240 | 18-35 | 17.4808
34 | 35 | 36 | 0.11075 | 0.29701 | 0.83901 | 0.132 | 0.354 | 24420 |  | 240 | 35-36 | 17.4808
35 | 36 | 37 | 0.21907 | 0.5875 | 1.6596 | 0.132 | 0.354 | 24420 |  | 240 | 36-37 | 17.4808
36 | 18 | 38 | 0.40164 | 0.86235 | 2.3626 | 0.17 | 0.365 | 23751 | 爪14板(爪营)线185/9.8/23751/5.2/65.9% | 185 | 18-38 | 15.3476
37 | 38 | 39 | 0.35722 | 0.76698 | 2.1013 | 0.17 | 0.365 | 23751 |  | 185 | 38-39 | 15.3476
38 | 39 | 40 | 0.060418 | 0.16203 | 0.45771 | 0.132 | 0.354 | 32580 | 程场支线240/7.57/32580 | 240 | 39-40 | 17.4808
39 | 40 | 41 | 0.41279 | 1.107 | 3.1272 | 0.132 | 0.354 | 32580 |  | 240 | 40-41 | 17.4808
40 | 18 | 42 | 0.11282 | 0.24224 | 0.66366 | 0.17 | 0.365 | 26091.9 | 爪2板(新发)线185/5.6/26091.9/3.96/50.1% | 185 | 18-42 | 15.3476
41 | 42 | 43 | 0.85162 | 1.8285 | 5.0095 | 0.17 | 0.365 | 26091.9 |  | 185 | 42-43 | 15.3476
42 | 18 | 44 | 0.10254 | 0.275 | 0.77685 | 0.132 | 0.354 | 18108.3 | 爪4板(爪农)线240/7.1/18108.3/4.52/57.3% | 240 | 18-44 | 17.4808
43 | 44 | 45 | 0.17523 | 0.46995 | 1.3275 | 0.132 | 0.354 | 18108.3 |  | 240 | 44-45 | 17.4808
44 | 45 | 46 | 0.42399 | 1.1371 | 3.2121 | 0.132 | 0.354 | 18108.3 |  | 240 | 45-46 | 17.4808
45 | 4 | 6 | 0.14434 | 0.30991 | 0.84906 | 0.17 | 0.365 | 10000 | 联络线 | 185 | 4-6 | 15.3476
46 | 9 | 11 | 0.18464 | 0.39643 | 1.0861 | 0.17 | 0.365 | 10000 |  | 185 | 9-11 | 15.3476
47 | 21 | 24 | 0.21355 | 0.45851 | 1.2562 | 0.17 | 0.365 | 10000 |  | 185 | 21-24 | 15.3476
48 | 22 | 39 | 0.33991 | 0.7298 | 1.9994 | 0.17 | 0.365 | 10000 |  | 185 | 22-39 | 15.3476
49 | 33 | 37 | 0.56837 | 1.2203 | 3.3433 | 0.17 | 0.365 | 10000 |  | 185 | 33-37 | 15.3476
50 | 40 | 43 | 0.38561 | 0.82792 | 2.2683 | 0.17 | 0.365 | 10000 |  | 185 | 40-43 | 15.3476
51 | 13 | 28 | 0.62255 | 1.3367 | 3.6621 | 0.17 | 0.365 | 10000 |  | 185 | 13-28 | 15.3476
52 | 16 | 40 | 0.39058 | 0.83861 | 2.2976 | 0.17 | 0.365 | 10000 |  | 185 | 16-40 | 15.3476

## 节点
雷集变负荷 | 8176.4145
爪营变负荷 | 36451.7084
节点 | 有功 | 无功 | X | Y | 所属馈线 | 馈线负荷占比 | 功率因数 | 馈线容量 | 最大负载率 | 负荷修正系数 | 有功占比随机数 | 4 | 0.31758
1 | 0 | 0 | 99.265 | 319.446 | - | 0 | 0.74033 | 0 | 0 | 0.5 | 0.72874 |  | 0.31063
2 | 215.4231 | 197.3615 | 90.993 | 315.375 | 雷6板(提灌)线240/5.45/9890/0.92/15% | 0.39388 | 0.73734 | 9890 | 15% | 0.5 | 0.7601 |  | 0.20579
3 | 207.4521 | 160.8015 | 84.463 | 304.755 |  | 0.35386 | 0.79037 | 9890 | 15% | 0.5 | 0.7514 |  | 0.16599
4 | 152.7196 | 108.1097 | 120.466 | 231.509 |  | 0.25226 | 0.81619 | 9890 | 15% | 0.5 | 0.74797
5 | 346.5509 | 164.5636 | 107.734 | 296.99 | 雷7板(朱庄)线185/6.14/34670.4/0.48/6% | 0.40029 | 0.83236 | 34670.4 | 6% | 0.5 | 0.7827
6 | 307.8859 | 158.6315 | 128.404 | 247.643 |  | 0.36518 | 0.81058 | 34670.4 | 6% | 0.5 | 0.77832
7 | 186.7302 | 111.9287 | 216.816 | 224.402 |  | 0.23452 | 0.76551 | 34670.4 | 6% | 0.5 | 0.80681
8 | 613.2935 | 219.8215 | 97.238 | 329.169 | 雷3板(坝直)线240/2.9/7615.4/2.58/42% | 0.65993 | 0.8935 | 34670.4 | 6% | 0.5 | 0.8123
9 | 304.1243 | 128.8047 | 84.89 | 326.908 |  | 0.34007 | 0.8598 | 34670.4 | 6% | 0.5 | 0.79454
10 | 334.7512 | 193.0501 | 119.404 | 405.872 | 雷8板(北滩)线185/12.5/14951.6/0.59/14.1% | 0.4106 | 0.77344 | 14951.6 | 14.1% | 0.5 | 0.80607
11 | 266.6071 | 143.5604 | 74.934 | 347.643 |  | 0.31848 | 0.79416 | 14951.6 | 14.1% | 0.5 | 0.82607
12 | 125.2791 | 53.8997 | 142.734 | 427.643 |  | 0.1393 | 0.85317 | 14951.6 | 14.1% | 0.5 | 0.88077
13 | 114.666 | 54.9553 | 179.816 | 493.166 |  | 0.13162 | 0.82651 | 14951.6 | 14.1% | 0.5 | 0.76011
14 | 1600.1051 | 156.782 | 133.581 | 327.643 | 雷2板(长胜)线240/6.98/18961.4/3.77/61.2% | 0.34746 | 0.79369 | 18961.4 | 61.2% | 0.5 | 0.89863
15 | 1170.011 | 90.944 | 172.228 | 317.225 |  | 0.236 | 0.85445 | 18961.4 | 61.2% | 0.5 | 0.8029
16 | 1121.3528 | 97.4658 | 205.466 | 323.813 |  | 0.2337 | 0.82697 | 18961.4 | 61.2% | 0.5 | 0.84322
17 | 828.3895 | 84.7226 | 195.11 | 346.843 |  | 0.18284 | 0.78086 | 18961.4 | 61.2% | 0.5 | 0.80089
18 | 0 | 0 | 346.6 | 344.366 | - | 0 | 0.75161 | 0 | 0 | 0.5 | 0.88938
19 | 1656.7328 | 57.6118 | 337.108 | 359.299 | 爪16板(谷营)线240/14.9/33600/7.41/93.8% | 0.13071 | 0.80431 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.79748
20 | 1538.4856 | 63.8965 | 311.282 | 355.375 |  | 0.1302 | 0.74984 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.87055
21 | 1651.2729 | 46.7794 | 300.89 | 369.691 |  | 0.1223 | 0.85679 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.88565
22 | 1590.3459 | 48.7178 | 280.64 | 354.96 |  | 0.12041 | 0.83814 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.72324
23 | 1284.651 | 55.1464 | 244.463 | 362.049 |  | 0.11033 | 0.73888 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.83672
24 | 1049.985 | 38.7701 | 274.4 | 372.143 |  | 0.084685 | 0.7868 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.88652
25 | 1004.8786 | 39.7388 | 262.178 | 390.876 |  | 0.083286 | 0.76565 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.83361
26 | 1078.5614 | 26.6177 | 261.6 | 413.832 |  | 0.07728 | 0.88565 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.77436
27 | 884.9493 | 26.986 | 313.345 | 413.49 |  | 0.066912 | 0.83927 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.818
28 | 886.5055 | 24.756 | 249.463 | 459.049 |  | 0.065411 | 0.86004 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.70032
29 | 94.0936 | 4.4541 | 231.655 | 571.72 |  | 0.0084682 | 0.70511 | 33600 | 93.8% | 0.5 | 0.80413
30 | 555.2882 | 151.7698 | 350.021 | 359.299 | 爪15板(中明)线240/5.8/12717.2/2.55/32.3% | 0.33906 | 0.79739 | 12717.2 | 32.3% | 0.5 | 0.73251
31 | 441.8126 | 133.5695 | 368.238 | 366.038 |  | 0.28054 | 0.7668 | 12717.2 | 32.3% | 0.5 | 0.8163
32 | 341.554 | 98.5931 | 338.021 | 401.952 |  | 0.21289 | 0.78115 | 12717.2 | 32.3% | 0.5 | 0.74629
33 | 261.718 | 57.3943 | 330.803 | 431.256 |  | 0.14908 | 0.85476 | 12717.2 | 32.3% | 0.5 | 0.70953
34 | 32.5387 | 6.9741 | 315.466 | 444.96 |  | 0.018423 | 0.85996 | 12717.2 | 32.3% | 0.5 | 0.88931
35 | 2043.9262 | 203.968 | 395.466 | 362.643 | 爪5板(马目)线240/5.9/24420/4.85/61.4% | 0.38723 | 0.70407 | 24420 | 61.4% | 0.5 | 0.76545
36 | 2461.6153 | 129.593 | 396.6 | 380.375 |  | 0.37194 | 0.88281 | 24420 | 61.4% | 0.5 | 0.80674
37 | 1322.3633 | 121.6314 | 399.803 | 415.375 |  | 0.24084 | 0.7324 | 24420 | 61.4% | 0.5 | 0.83619
38 | 2329.5294 | 109.415 | 307.298 | 313.402 | 爪14板(爪营)线185/9.8/23751/5.2/65.9% | 0.33221 | 0.89602 | 23751 | 65.9% | 0.5 | 0.76257
39 | 1528.7742 | 110.5141 | 262.906 | 316.509 |  | 0.24568 | 0.79513 | 23751 | 65.9% | 0.5 | 0.78682
40 | 1358.0917 | 76.1296 | 253.325 | 315.038 |  | 0.2118 | 0.87474 | 32580 | 45% | 0.5 | 0.77209
41 | 1085.6328 | 110.7627 | 224.581 | 255.375 |  | 0.21031 | 0.70418 | 32580 | 45% | 0.5 | 0.8823
42 | 3700.7441 | 269.1164 | 338.847 | 332.643 | 爪2板(新发)线185/5.6/26091.9/3.96/50.1% | 0.67248 | 0.84197 | 26091.9 | 50.1% | 0.5 | 0.75992
43 | 1780.1995 | 134.9248 | 255.466 | 267.049 |  | 0.32752 | 0.8316 | 26091.9 | 50.1% | 0.5 | 0.81161
44 | 3221.8767 | 258.7498 | 349.716 | 328.212 | 爪4板(爪农)线240/7.1/18108.3/4.52/57.3% | 0.71229 | 0.87187 | 18108.3 | 57.3% | 0.5 | 0.71003
45 | 895.3852 | 104.258 | 331.845 | 306.509 |  | 0.22258 | 0.77539 | 18108.3 | 57.3% | 0.5 | 0.71656
46 | 281.7684 | 26.6642 | 327.151 | 238.647 |  | 0.06513 | 0.83389 | 18108.3 | 57.3% | 0.5 | 0.75664

## 基准点
马寨 | 231.181 | 559.093 | 186.3631 | 21.1776
霍寨 | 235.545 | 372.781

## Sheet4
0.60501 | 0.60969 | 0.5891 | 0.60417 | 0.59313 | 0.64379 | 0.72454 | 0.81534 | 0.76244 | 0.69408 | 0.62795 | 0.65766 | 0.63073 | 0.62587 | 0.60021 | 0.61226 | 0.66196 | 0.81727 | 0.78519 | 0.80799 | 0.80848 | 0.73267 | 0.7022 | 0.63796
0.81251 | 0.8188 | 0.79114 | 0.81139 | 0.79658 | 0.86463 | 0.97309 | 1.095 | 1.024 | 0.93217 | 0.84332 | 0.88321 | 0.84704 | 0.84051 | 0.80605 | 0.82223 | 0.889 | 1.0976 | 1.0545 | 1.0852 | 1.0858 | 0.98399 | 0.94305 | 0.85677
0.81911 | 0.82545 | 0.79757 | 0.818 | 0.80308 | 0.87172 | 0.98109 | 1.104 | 1.0324 | 0.93981 | 0.85019 | 0.89037 | 0.8539 | 0.84732 | 0.81258 | 0.8289 | 0.89622 | 1.1065 | 1.0631 | 1.094 | 1.0947 | 0.99203 | 0.95075 | 0.86375
0.85128 | 0.85788 | 0.82892 | 0.85016 | 0.83472 | 0.90614 | 1.0199 | 1.1477 | 1.0733 | 0.97692 | 0.88365 | 0.92531 | 0.88739 | 0.88055 | 0.84445 | 0.86143 | 0.93144 | 1.15 | 1.105 | 1.1373 | 1.1379 | 1.0312 | 0.98818 | 0.89773
4.6646 | 4.7008 | 4.5422 | 4.6588 | 4.5748 | 4.9671 | 5.5608 | 5.5488 | 5.5557 | 5.355 | 4.8425 | 5.0698 | 4.8619 | 4.8244 | 4.6267 | 4.7199 | 5.1039 | 5.5436 | 5.5499 | 5.5483 | 5.5477 | 5.5573 | 5.4157 | 4.9196
7.7525 | 7.8126 | 7.5489 | 7.7426 | 7.6023 | 8.2534 | 9.2595 | 9.711 | 9.4478 | 8.898 | 8.0476 | 8.4264 | 8.0809 | 8.0186 | 7.69 | 7.8447 | 8.4826 | 9.7149 | 9.5578 | 9.6727 | 9.6746 | 9.2972 | 8.9999 | 8.1759